Державна санітарно-епідеміологічна служба України

вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 200-07-92, E-mail: glavgos@moz.gov.ua,

web:http://www.dsesu.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508109

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва, адреса та телефони органу Держсанепідслужби України, що здійснює перевірку)

Акт перевірки

дотримання вимог санітарного законодавства В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

дошкільного навчального закладу

___________________________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код ЄДРПОУ / ІПН ((((((((((, _______________________________________________

(адреса, телефон)

___________________________________________________________________________________.

Перевірено: ________________________________________________________________________

(найменування об’єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх адреси, телефони)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

| Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
| --- | --- |
| Наказ № (((( від ((.((.(((( р. Направлення на перевірку № (((( від ((.((.(((( р. | ( планова; ( позапланова. |

| Початок перевірки | Завершення перевірки |
| --- | --- |
| (( | (( | (((( | (( | (( | (( | (( | (((( | (( | (( |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Особи, що беруть участь у перевірці:

Посадові особи Держсанепідслужби України:  ___________________________________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

____________________________________________________________________________________

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи: _____________________________

____________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

____________________________________________________________________________________

Дані щодо останніх проведених перевірок:

| Планова | Позапланова |
| --- | --- |
| ( не було взагалі | ( не було взагалі |
| ( була з ((.((.(((( р. по ((.((.(((( р. | ( була з ((.((.(((( р. по ((.((.(((( р. |

питання, що підлягають перевірці

| № п\п | Питання з дотримання вимог санітарного законодавства, що підлягають перевірці | Так1 | Ні2 | НВ3 | НП4 | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Загальні вимоги до організації санепідблагополуччя |
| 1.1 | Пропозиції посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби надані при попередній перевірці виконано |  |  |  |  | статті 7, 24 ЗУ №4004; |
|  | Санітарні та протиепідемічні (профілактичні) заходи (якщо були пропозиції посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби) розробляються і здійснюються |  |  |  |  | стаття 7 ЗУ №4004; статті 11, 18 ЗУ №1645 |
|  | Суб’єкт господарювання необхідними для розробки та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів санітарними нормами забезпечений |  |  |  |  | стаття 7 ЗУ №4004 |
|  | Вимоги санітарного законодавства під час розроблення і використання нових технологій, проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та технічного переобладнання підприємств, виробничих об'єктів і споруд будь-якого призначення, планування та забудови населених пунктів, проектування і будівництва каналізаційних, очисних, гідротехнічних споруд, інших об'єктів дотримуються |  |  |  |  | стаття 15 ЗУ №4004; стаття 10 ЗУ №1645; статті 48, 114 КУ № 2768 стаття 19 ЗУ №2780; статті 4, 15 ЗУ №1560; статті 18, 31 ЗУ №3038; стаття 49 ЗУ №962; стаття 22 ЗУ №2807; стаття 32 ЗУ №187/98; стаття 51, 62 ЗУ №1264; статті 24, 25ЗУ №2707 |
| 2. Стан обладнання території |
| 2.1 | Розміри земельної ділянки з розрахунку на 1 дитину, радіус обслуговування, розриви від житлових та громадських споруд відповідають вимогам. |  |  |  |  | п. 6, 7, 8 СанПіН № 3231-85 |
| 2.2 | Групові майданчики відповідно до числа груп, тіньові навіси обладнанні та у задовільному стані |  |  |  |  | п. 8, 9, 11, 12 СанПіН № 3231-85 |
| 2.3 | Фізкультурний майданчик в наявності та відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 8,13 СанПіН № 3231-85 |
| 2.4 | Ігрове обладнання в наявності; матеріали та покриття мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи |  |  |  |  | ст.11 ЗУ № 4004; п.9, 72 СанПіН № 3231-85, наказ МОЗ України від 14.03.2006 № 120 |
| 2.5 | Площа озеленення не менше 50%, відстань від будівлі до дерев – 10м; до кущів не більш 5 м. |  |  |  |  | п.10 СанПіН №3231-85, |
| 2.6 | Гриби, дикорослі трави та отруйні рослини на території відсутні |  |  |  |  | п.10 СанПіН №3231-85, |
| 2.7 | Огорожа (паркан) висотою не менше 1,6 м облаштована |  |  |  |  | п.15 СанПіН №3231-85, |
| 2.8 | Полоса дерев або кущів по периметру ділянки шириною 5 м висаджена |  |  |  |  | п.15 СанПіН №3231-85, |
| 2.9 | Господарчий майданчик ізольований, з окремим в’їздом, кратність вивозу сміття протягом тижня дотримується |  |  |  |  | п.14 СанПіН №3231-85 |
| 2.10 | Майданчик для сміттєзбірника з твердим покриттям |  |  |  |  | п.14 СанПіН №3231-85 |
| 3. Дотримання гігієнічних вимог до розміщення будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів |
| 3.1 | Будівля закладу не більше 3 поверхів з груповою ізоляцією |  |  |  |  | п.16, 17, 18, 20, 21, 34 СанПіН №3231-85 |
| 3.2 | Групові осередки для ясельних груп розміщені на першому поверсі, склад і площа приміщень відповідає вимогам; |  |  |  |  | п.16, 17, 18, 20, 21, 34 СанПіН №3231-85 |
| 3.3 | Вікна мають кватирки і фрамуги, оптимальне провітрювання забезпечено, площа вікон відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 24,25,26, 46 , таб 2 СанПіН №3231-85 |
| 3.4 | Обладнання туалетних кімнат групових осередків відповідає вимогам |  |  |  |  | п.27 СанПіН № 3231-85 |
| 3.5 | Музичні та гімнастичні зали, в наявності, площа і набір відповідає вимогам |  |  |  |  | п.28 СанПіН № 3231-85 |
| 3.6 | Склад та площа медичних приміщень відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 29, додаток 3 СанПіН № 3231-85 |
| 3.7 | Склад та площа приміщень харчоблоку відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 31, додаток 5 СанПіН № 3231-85 |
| 3.8 | Склад та площа пральні та гладильної, їх розміщення обладнання та утримання відповідає вимогам. Перехрест потоків брудної та чистої білизни відсутній |  |  |  |  | п. 32,33 СанПіН № 3231-85 |
| 3.9 | Оздоблювальні матеріали використано за функціональним призначенням приміщень та мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи |  |  |  |  | ст.11 ЗУ № 4004; п. 34 СанПіН № 3231-85 |
| 4. Стан забезпечення природнім та штучним освітленням |
| 4.1 | Природнє освітлення основних приміщень в наявності та достатнє |  |  |  |  | п. 35, 36 СанПіН № 3231-85, |
| 4.2. | Штучне освітлення основних приміщень в наявності достатнє |  |  |  |  | п. 37, таблиця 3 СанПіН № 3231-85 |
| 5. Стан санітарно-технічного обладнання |
| 5.1 | Будівлі закладу забезпечені водопроводом |  |  |  |  | п. 39 СанПіН №3231-85 |
| 5.2 | Будівлі закладу забезпечені каналізацією |  |  |  |  | п. 39 СанПіН №3231-85 |
| 5.3 | Будівлі закладу забезпечені проточним гарячим водопостачанням |  |  |  |  | п. 39 СанПіН №3231-85 |
| 5.4 | Система водопостачання: |
| 5.4.1 | централізована |  |  |  |  | п. 38 СанПіН №3231-85 |
| 5.4.2 | локальна |  |  |  |  | п. 38 СанПіН №3231-85 |
| 5.5. | Система каналізування: |
| 5.5.1 | централізована |  |  |  |  | п. 39, 74 СанПіН № 3231-85 |
| 5.5.2 | локальна |  |  |  |  | п. 39, 74 СанПіН № 3231-85 |
| 5.5.3 | на вигріб |  |  |  |  | п. 39, 74 СанПіН № 3231-85 |
| 5.6 | Санітарні прилади розміщені на відповідній висоті від підлоги |  |  |  |  | п. 40 СанПіН № 3231-85 |
| 5.7 | Системи опалення: |
| 5.7.1 | централізована |  |  |  |  | п. 41,47 СанПіН № 3231-85 |
| 5.7.2 | від котельні |  |  |  |  | -//- |
| 5.7.3 | пічне |  |  |  |  | -//- |
| 5.8 | Система вентиляції централізована та функціонує |  |  |  |  | п. 41,47 СанПіН № 3231-85 |
| 5.9 | Повітряно-тепловий режим дотримується |  |  |  |  | п. 42,43,44,45,46, 76,77, 78 таблиця 4,5 СанПіН № 3231-85 |
| 5.10 | Меблі промарковані та мають позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, їх кількість достатня |  |  |  |  | ст.11 ЗУ № 4004; п.48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, таблиця 6, 7 СанПіН № 3231-85 |
| 5.11 | Діти в необхідному обсязі забезпечені промаркованою індивідуальною постільною білизною, рушниками, - предметами особистої гігієни |  |  |  |  | п.63,64, 105 СанПіН № 3231-85 |
| 5.12 | Обладнання кабінету комп’ютерної техніки відповідає вимогам, санітарний паспорт в наявності |  |  |  |  | п. 1.9 ДСанПіН 5.5.6.009-98 |
| 5.13 | Харчоблок має повний набір виробничих приміщень; |  |  |  |  | п. 80, 81, 82,92 СанПіН № 3231-85, наказ МОЗ та МОН від 17.04.2006 №298/227 |
| 5.14 | Поточність технологічного процесу на харчоблоці дотримується |  |  |  |  | -//- |
| 5.15 | Технологічне обладнання на харчоблоці у достатній кількості |  |  |  |  | -//- |
| 5.16 | Холодильне обладнання на харчоблоці у достатній кількості |  |  |  |  | -//- |
| 5.17 | Температурний режим холодильного обладнання дотримується, контроль здійснюється |  |  |  |  | -//- |
| 5.18 | Розроблювальний інвентар в достатній кількості, промаркований, використовується за призначенням |  |  |  |  | п.84 СанПіН №3231-85, наказ МОЗ та МОН від 17.04.2006 №298/227 |
| 5.19 | Столовий та кухонний посуд у достатній кількості, відповідає вимогам |  |  |  |  | п.86, 95 СанПіН № 3231-85, наказ МОЗ та МОН від 17.04.2006 №298/227 |
| 5.20 | Правила миття посуду відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 96 СанПіН №3231-85, наказ МОЗ та МОН від 17.04.2006 №298/227 |
| 5.21 | Добові проби в наявності, в повному обсязі та об’ємі |  |  |  |  | п.111 СанПіН №3231-85, наказ МОЗ та МОН від 17.04.2006 №298/227 |
| 5.22 | Організація питного режиму відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 1.5 наказу МОЗ та МОН від 17.04.2006 №298/227 |
| 6. Стан утримання приміщень та обладнання |
| 6.1 | Санітарно-гігієнічний стан приміщень дотримується. Мийними та дезінфекційними засобами заклад забезпечено |  |  |  |  | п. 61 СанПіН №3231-85 |
| 6.2 | Режим миття та дезінфекція іграшок дотримуються |  |  |  |  | п. 62 СанПіН №3231-85, п. 157 наказу МОЗ України від 01.02.2008 № 39 |
| 6.3 | Інвентар для прибирання в наявності, промаркований, зберігання впорядковане |  |  |  |  | п. 62, 70 СанПіН № 3231-85 |
| 6.4 | Умови для дотримання правил особистої гігієни персоналом створено |  |  |  |  | п. 97 СанПіН №3231-85 |
| 6.5 | Дезінфекційні засоби мають свідоцтво про державну реєстрацію та методичні вказівки (інструкції) із застосування, умови їх зберігання дотримуються |  |  |  |  | ст. 34 ЗУ № 1645 – ІІІ, п. 5 постанови КМУ України від 03.07.2006 №908, п. 1 постанови ГДСЛ від 19.08.2002 №33 |
| 6.6 | Утримання та експлуатація плавального басейну відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 75 СанПіН №3231-85 |
| 7. Організація режиму дня, медичного обслуговування |
| 7.1 | Наповнюваність груп, режим роботи закладу відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 3,4 СанПіН №3231-85, п. 3 ДСанПіН 5.5.2.008-01 |
| 7.2 | Організація та режим прогулянок на свіжому повітрі відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 79 СанПіН № 3231-85 |
| 7.3 | Режим дня закладу відповідає вимогам |  |  |  |  | п. 106, 109 СанПіН № 3231-85 |
| 7.4 | Умови та режим навчання дітей шкільного віку відповідає вимогам |  |  |  |  | ст.20 ЗУ № 4004; п. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.12 ДСанПіН 5.5.2.008-01; |
| 7.5 | Визначення функціональної готовності дітей до навчання в школі здійснюється |  |  |  |  | п.110 СанПіН №3231-85 |
| 7.6 | Ранковий прийом дітей відповідає вимогам |  |  |  |  | п.102 СанПіН №3231-85 |
| 7.7 | Медико-педагогічний/педагогічний контроль за організацією та проведенням фізичного виховання здійснюється та відповідає вимогам |  |  |  |  | п.113, 114, 115 СанПіН № 3231-85 |
| 7.8 | Кратність проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів дитячого населення дотримується. |  |  |  |  | п. 1.33 наказ МОЗ від 29.11. 2002 № 434 |
| 7.9 | Медичне обладнання та медикаменти в повному обсязі |  |  |  |  | п.1.2, 1.3 спільний наказ МОЗ та МОН України від 30.09.2005 №432/496 |
| 7.10 | У закладі необхідна документація наявна: | п.1.12, 1.20,1.37 та додаток 11 наказу МОЗ та МОН від 17.04.2006 № 298/227, .1.4 спільний наказ МОЗ та МОН України від 30.09.2005 №432/496 |
| 7.10.1 | журнал реєстрації інфекційних захворювань |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.2 | історія розвитку дитини |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.3 | план профілактичних щеплень дітей |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.4 | журнал обліку та використання імунобіологічних препаратів |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.5 | лист реєстрації температурного режиму холодильників |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.6 | журнал огляду дітей на педикульоз |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.7 | журнал реєстрації довготривалих та постійних протипоказань |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.8 | амбулаторний журнал |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.9 | журнал ізолятору |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.10 | журнал реєстрації термінових повідомлень |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.11 | журнал санітарно-освітньої роботи |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.12 | журнал дегельмінтизації |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.13 | картка профілактичних щеплень (ф.063/о) |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.14 | журнал «Здоров’я» працівників харчоблоку |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.15 | журнал бракеражу готової продукції |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.16 | журнал бракеражу сирої продукції |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.17 | зошит обліку відходів |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.18 | примірне двотижневе меню |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.19 | картотека страв |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.20 | документи, що засвідчують якість та безпеку продуктів харчування |  |  |  |  | -//- |
| 7.10.21 | Журнал виконання норм харчування |  |  |  |  | -//- |
| 7.11 | Проведення профілактичних щеплень відповідає вимогам |  |  |  |  | наказ МОЗ від 16.09.2011 №595, наказ МОЗ від 31.12.2009 №1095 |
| 7.12 | Огляд дітей на педикульоз здійснюється та відповідає вимогам |  |  |  |  | пп. 3.2.,3.3.,3.5. наказу МОЗ від 16.09.2011 №595, пп.8,9 наказ МОЗ від 28.03.94 № 38 |
| 7.13 | Профілактичні медичні огляди працівників проводяться. Особисті медичні книжки у наявності. |  |  |  |  | п. 2 постанова КМУ від 23.05 2001№559, п.98 СанПіН №3231-85, наказ МОЗ України від 23.07.2002 № 280 |
| 8. Стан профілактики паразитарних захворювань |
| 8.1 | Договір щодо проведення дератизаційних та дезінсекційних заходів в наявності |  |  |  |  | ст.18, 33 ЗУ від 06.04.2000 №1645 – ІІІ |
| 8.2 | Договір щодо проведення дезінфекції м’якого інвентарю в наявності |  |  |  |  | ст.18, 33 ЗУ від 06.04.2000 №1645 – ІІІ |
| 9. Стан лабораторно-інструментального контролю |
| 9.1 | Лабораторно-інструментальні дослідження об’єктів середовища (вода питна, вода плавальних басейнів, калорійність страв, якість термічної обробки, бактеріальне забруднення страв, змиви з поверхонь обладнання, одягу та рук працівників) проводяться відповідно до вимог санітарного законодавства |  |  |  |  | ДСанПіН 2.2.4-171-10; - Инструктивно-методические указания по организации санітарно-гигиенических и бактериологических исследований в санєпидстанциях по разделу гигиены детей и подростков від 27.12.84 № 3175-84 |

Порушення вимог законодавства, виявлені в ході перевірки

| № п/п | НА5, вимоги якого порушено | Детальний опис виявленого порушення |
| --- | --- | --- |
|  | реквізити норми | позначення НА6 |  |

УВАГА!

Дана частина Акту перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами підприємства!

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

| № п\п | Питання, що підлягають контролю з боку підприємства | Так1 | Ні2 | НВ3 | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку |  |  |  | п. 4 ст. 5 ЗУ №877 |
| 2 | направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено |  |  |  | п. 5 ст. 7, абз. третій ст. 10 ЗУ №877 |
| 3 | копію направлення на перевірку надано |  |  |  | п. 5 ст. 7, абз. третій та шостий ст. 10 ЗУ №877 |
| 4 | перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності) |  |  |  | п. 12 ст. 4 ЗУ №877; Наказ №18 |
| 5 | під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки |  |  |  | п. 1 ст. 6 ЗУ №877 |

Пояснення, зауваження або заперечення, щодо проведеної перевірки та складеного Акту перевірки, що мають місце з боку підприємства

| № п/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
| --- | --- |

Даний Акт перевірки складено у 2-х екземплярах, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі підприємства, а інший – залишається в органах Держсанепідслужби

Підписи осіб, що приймали участь у перевірці

Посадові особи Держсанепідслужби України:

| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |
| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |

Посадові та/або уповноважені особи підприємства, треті особи:

| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |
| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |

Примірник даного Акту перевірки на (( сторінках отримано ((.((.(((( р.:

| посада |  | підпис |  | прізвище, ім’я та по-батькові |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Відмітка про відмову підписання посадовими та/або уповноваженими особами підприємства, третіми особами даного Акту перевірки

Пояснення до позначень, використаних у даному Акті перевірки

1	«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє

2	«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє

3	«НВ» – не вимагається від підприємства/ об’єкту, що перевіряється/ осіб, що здійснюють перевірку

4	«НП» – не перевірялося на даному підприємстві/ об’єкті

5	«НА» – нормативний акт

6	«позначення НА» – умовне позначення нормативного акту, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені даним Актом перевірки»

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені даним Актом перевірки

| № п/п | Позначення НА5 | Назва НА5 | Затверджено |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид документу та назва органу | дата та номер документу |
| 1. Закони України |
| 1.1 | ЗУ № 4004 | Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення | Закон України | 24.02.1994 №4004-XII |
| 1.2 | ЗУ № 1645 | Про захист населення від інфекційних хвороб | Закон України | 06.04.2000 №1645-ІІІ |
| 1.3 | ЗУ № 2780 | Про основи містобудування | Закон України | 16.11.1992 №2780-XII |
| 1.4 | ЗУ № 3038 | Про регулювання містобудівної діяльності | Закон України | 17.02.2011 №3038-VI |
| 1.5 | ЗУ № 1560 | Про інвестиційну діяльність | Закон України | 18.09.1991 №1560-XII |
| 1.6 | КУ № 2768 | Земельний кодекс України | Кодекс України | 25.10.2001 №2768-III |
| 1.7 | ЗУ № 962 | Про охорону земель | Закон України | 19.06.2003 № 962-IV |
| 1.8 | ЗУ № 2807 | Про благоустрій населених пунктів | Закон України | 06.09.2005 №2807-IV |
| 1.9 | ЗУ № 187/98 | Про відходи | Закон України | 05.03.1998 №187/98-ВР |
| 1.10 | ЗУ № 1264 | Про охорону навколишнього природного середовища | Закон України | 25.06.1991 №1264- XII |
| 1.11 | ЗУ № 2707 | Про охорону атмосферного повітря | Закон України | 16.10.1992 №2707- XII |
| 2. Постанови Кабінету Міністрів України |
| 2.1 | ПКМУ № 1591 | Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах | Постанова Кабінету Міністрів України | 22.11.2004 №1591 |
| 2.2 | ПКМУ № 908 | Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезинфекційних засобів | Постанова Кабінету Міністрів України | 03.07.2006 № 908 |
| 3. Накази МОЗ України |
| 3.1 | Наказ МОН і МОЗ №298/227 | Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах | Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України | 17.04.2006 №298/227 |
| 3.2 | Наказ МОН і МОЗ № 620/563 | Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах | Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України | 15.08.2006 №620/563 |
| 3.3 | Наказ МОН і МОЗ № 242/329 | Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах | Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України | 01.06.2005 №242/329 |
| 3.4 | Наказ МОН і МОЗ № 432/496 | Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі | Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України | 30.09.2005 №432/496 |
| 3.5 | Наказ МОЗ №280 | Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб | Наказ Міністерства охорони здоров'я України | 23.07.2002 № 280 |
| 3.6 | Наказ МОЗ №434 | Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям | Наказ Міністерства охорони здоров'я України | 29.11. 2002 № 434 |
| 3.7 | Наказ МОЗ № 38 | Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом | Наказ Міністерства охорони здоров’я України | 28.03.1994 № 38 |
| 3.8 | Наказ МОЗ №595 | Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів | Наказ Міністерства охорони здоров’я України | 16.09.2011 № 595 |
| 3.11 | Наказ МОЗ №120 | Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи | Наказ Міністерства охорони здоров’я України | 14.03.2006 № 120 |
| 3.12 | Наказ МОЗ №1095 | Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали | Наказ Міністерства охорони здоров’я України | 13.12.2010 №1095 |
| 3. Державні санітарні норми та правила |
| 4.1 | СанПіН № 3231-85 | Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-сады)» | Утверждены зам главного санитарного врача СССР | 20.03.1985 |
| 4.2 | ДСанПіН 5.5.2.008-01 | Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу». | Постанова Головного державного санітарного лікаря України | 14.08.2001 № 63 |
| 4.3 | ДСанПіН 5.5.6.009-98 | Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах | Постанова Головного державного санітарного лікаря України | 30.12.1998 № 9 |
| 4.4 | ДСанПіН 2.2.4-171-10 (ДСанПіН 2.2.4-400-10). | Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною | Наказ Міністерства охорони здоров'я України | 12.05.2010 № 400 |
| 4.5 | Инструкция №3175-84 | Инструктивно-методические указания по организации санітарно-гигиенических и бактериологических исследований в санєпидстанциях по разделу гигиеню детей и подростков від 27.12.84 № 3175-84 | Утверждена главным санитарным врачом СССР | 27.12.1984 № 3175-84 |